Правила укладки плитки

Хранение. Плитка должна храниться в сухом и чистом месте.

Обслуживание. Покрытие можно убирать с использованием обычных средств и инструментов для уборки. Внутри помещения возможна сухая и влажная уборка или пылесос. При уборке на улице используются метлы, шланги для полива, пневмомашины для сдувания листьев. В зимнее время рекомендуется чистка пластиковыми и деревянными лопатами.

# Резиновая плитка 500×500 мм. Толщина 30, 40 мм

Рекомендуемые основания:

Резиновая плитка EcoStep толщиной от 30 мм укладывается на подготовленное сыпучее основание: песок, отсев; любое твердое основание: бетон, асфальт и т. д. На частных площадках допускается укладка резиновой плитки на уплотненный грунт.

Рекомендации к песчаному основанию:

При укладке на песчаной или грунтовой поверхности плитки стыкуются между собой соединительными пластиковыми втулками. Втулки поставляются вместе с плиткой. Плитка имеет по четыре отверстия с двух сторон. Втулки препятствуют смещению плитки относительно друг друга при укладке и эксплуатации и позволяют производить укладку без специальной подготовки.

Резиновая плитка имеет рельефное основание, благодаря которому она надежно закрепляется на песчаном основании.

При укладке плитки на песчаное, грунтовое и т. п. нетвердое основание необходимо устанавливать бордюр по периметру площадки или дорожек. Рекомендуется применять резиновый бордюр.

При укладке на насыпное основание происходит естественный дренаж.

Вода, проходя сквозь плитку и стыки, попадает в грунт.

## Рекомендуемая схема укладки резиновой плитки

со смещением:

В первый ряд, плитки укладываются плотно друг к другу стороной, не имеющей отверстий. В отверстия на плитке вставляются соединительные втулки. Рекомендуется начинать укладывать первый ряд плитки начиная от бордюра.

Второй ряд укладывается со смещение на полплитки.

Уложить таким же способом остальные ряды.

Придать резиновой плитке EcoStep необходимые размеры, форму можно при помощи электролобзика или ножовки для покрытий.

Для предотвращения актов вандализма и умышленной порчи покрытия из резиновой плитки возможно приклеивание плитки между собой по стыкам. При приклеивании использовать полиуретановый клеи.

Резиновая плитка EcoStep. Толщина 15–30 мм

Резиновая плитка и брусчатка толщиной 15–30 укладывается на твердое основание путем приклеивания к основанию с использованием полиуретанового связующего.

Резиновая плитка укладывается на большинство существующих видов оснований: бетон, цементно-бетонные стяжки, асфальт и асфальтобетон, покрытия из полимерных материалов, металл, дерево и т. д.

Основным требованиями к основанию является ровная поверхность, основание должно быть гладким, чистым (обеспыленным), сухим.

При планировке оснований следует выполнить уклоны 1–2% для стока воды.

Для лучшей адгезии плитки с поверхностью рекомендуется обработать праймером. В качестве праймера можно использовать смесь полиуретанового связующего и скипидара в пропорции 1:1. Средний расход смеси праймера и скипидара составляет 250 гр. Смеси на 1 кв. м.

На основание нанести полиуретановое связующее, разровнять шпателем или валиком, плотно прижать плитку. Проследить, чтобы вся поверхность плитки присоединилась к поверхности.

Следить, чтобы полиуретановый клей не попадал на поверхность плитки.

Время окончательного застывания клея зависит от температурных условия и влажности. При температуре поверхности и воздуха выше 10С использовать площадку с приклеенной плиткой можно через сутки.

Подготовка основания для укладки резиновой плитки:

Бетон: бетонная стяжка должна быть ровной, не допускается рыхлые, крошащиеся компоненты, загрязнения, отслаивания, трещины, лунки от гравия. Обязательным условием подготовки является удаление цементной и др. пыли и загрязнений, например промышленным пылесосом. Для лучшего сцепления с основанием необходима предварительная грунтовка.

Асфальт: не допускаются пластичные деформации, признаки размягчения при повышенных температурах, трещины, разломы. Для лучшего сцепления с основанием необходима предварительная грунтовка полиуретанами